## Notice
Notice
Les grilles sont composées des colonnes suivantes :
Section | Codification relative à la thématique et la ligne : S = Section --> exemple S2.1 R = Risque --> exemple R1.1 F = Formation --> exemple F1.1 VP = Vérification Périodique --> VP1.2 VD = Valorisation Déchets --> exemple VD1.5 E = Eau Potable --> Exemple E1.7 AE = Action Environnementale --> Exemple AE1.3
Sujet | Sujet de la vérification règlementaire synthétisé
Texte consultable sur www.legifrance.gouv.fr | Numéro du texte réglementaire correspondant au sujet
A NA | Liste de choix : A = applicable NA = Non Applicable ou Non concerné
C NC PC | Liste de choix : C = Conforme NC = Non Conforme PC = Partiellement Conforme (environ 50%) (ce critère traduit une approche de conseil et de progrès, sans caractère punitif, puisque l’audit n’a pas vocation à déboucher sur une certification)
Vérification | S = Sur Site D = Documentaire (à distance possible)
Elément de preuve | Eléments à présenter ou présenté permettant de vérifier la conformité réglementaire
Eléments de preuve fournis/observés | Elements présentés ou observés permettant de vérifier la conformité réglementaire
Action en cas de NC ou PC | Conseil d'action pour la mise en conformité
Qui | Qui réalise l'action
Organisation | Précisions sur l'organisation : prestataires …
Échéance | Délai de réalisation de l'action
Autres éléments utiles :
Les symboles # | Ceux-ci sont des marquages de titres (#) et sous titres (##) particulièrement utiles et adaptés à la reconnaissance par l'IA dans les tableaux.
Table des matières | La table des matières permet de : * localiser rapidement un sujet; * cliquer sur la section pour aller à la grille * mettre à jour la colonne A/NA directement la grille correspondante. (Attention la mise à jour du champ n'est pas bidirectionnelle) Les couleurs permettent de visualiser rapidement les sujets Applicable et non Applicable

## Table des matières
Table des matières
Les données Applicables et Non Applicables sont reportées automatiquement dans les grilles respectives.
En vert : les sections Non applicable et En orange : les sections applicables
Grille Commune |  |  | Valorisation déchets
SECTION | SUJET | A/NA | SECTION | SUJET | A/NA
S1.1 | Coordonnées Inspection du Travail |  | VD1.1 | Tri des déchets à la source
S1.2 | Coordonnées Service de Santé |  | VD1.2 | Valorisation des déchets recyclables
S1.3 | Service d’urgence |  | VD1.3 | Tri des biodéchets
S1.4 | Consigne en cas d’incendie |  | VD1.4 | Tri des déchets d’emballages
S1.5 | Horaires de travail |  | VD1.5 | Collecte sélective des papiers et cartons
S1.6 | Repos hebdomadaires |  | VD1.6 | Gestion des déchets dangereux
S1.7 | Élections des représentants du personnel |  | VD1.7 | Traçabilité des huiles usagées
S1.8 | Convention Collective applicable |  | VD1.8 | Stockage temporaire des déchets
S1.9 | Règlement Intérieur |  | VD1.9 | Transport des déchets
S1.10 | FCSSCT (Formation Comité SSCT) |  | VD1.10 | Déclaration des flux de déchets
S1.11 | Égalité professionnelle entre femmes et hommes |  | VD1.13 | Port des EPI (gants, chaussures, masques)
S1.12 | Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes |  | VD1.14 | Gestion des produits chimiques
S1.13 | Ordre des départs en congés payés |  | VD1.15 | Signalétique des zones de tri et danger
S1.14 | Départ en congé |  | VD1.16 | Information sur le tri auprès des salariés
S1.15 | Interdiction de fumer |  | VD1.17 | Ambassadeurs du tri
S1.16 | Lutte contre la discrimination |  | VD1.18 | Suivi des indicateurs de performance (recyclage)
S1.17 | Signalisation |  | VD1.19 | Respect des filières REP (Responsabilité Élargie Producteur)
S1.18 | Document Unique |  | VD1.20 | Respect des quotas de recyclage
S1.19 | Registre du personnel
S1.20 | Dossier médical individuel
S1.21 | Fiche d’aptitude au poste |  | Eau potable
S1.22 | Fiche médicale individuelle
S1.23 | Fiche médicale d’entreprise |  | SECTION | SUJET | A/NA
S1.24 | Registre des accidents du travail bénins |  | E1.1 | Information des usagers sur la qualité de l'eau
S1.25 | Documents concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles |  | E1.2 | Traitement des réclamations des usagers
S1.26 | Copie des déclarations accidents du travail |  | E1.3 | Communication sur les incidents (alerte sanitaire)
S1.27 | Compte employeur d’AT |  | E1.4 | Contrôle sanitaire de l’eau (ARS)
S1.28 | Document unique d’évaluation des risques (DU) |  | E1.5 | Surveillance des installations (maintenance)
S1.29 | Plan de prévention |  | E1.6 | Gestion du risque légionellose
S1.30 | Protocole de sécurité |  | E1.7 | Contrôles de qualité de l’eau (analyses microbiologiques et chimiques)
S1.31 | Permis de feu |  | E1.8 | Respect des normes de potabilité
S1.32 | Fiche accueil des nouveaux embauchés |  | E1.9 | Gestion des produits de traitement de l’eau (chlore, etc.)
S1.33 | Document sur les résultats et mesurages des vibrations mécaniques |  | E1.10 | Mise en place d’un règlement de service
S1.34 | Évaluation des niveaux de bruit |  | E1.11 | Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS)
S1.35 | Registre de sécurité |  | E1.12 | Respect des obligations contractuelles (délégation de service)
S1.36 | Dossier de maintenance des lieux de travail |  | E1.13 | Formation sécurité des salariés
S1.37 | Déclaration conformité CE pour les équipements de travail et moyens de protection |  | E1.14 | Équipements de Protection Individuelle (EPI)
S1.38 | Dossier technique amiante |  | E1.15 | Gestion des risques chimiques
S1.39 | Registre d’élimination des déchets |  | E1.16 | Gestion des risques biologiques
S1.40 | Procès-verbaux des réunions des CSSCT |  | E1.17 | Sécurité des installations et signalétique
S1.41 | Registre des avis du CSSCT |  | E1.18 | Suivi médical des salariés
S1.42 | Résultats des enquêtes du CSSCT
S1.43 | Rapport annuel de bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail |  | Action environnementale
S1.44 | Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail |  | SECTION | SUJET | A/NA
S1.45 | Registre des observations des délégués du personnel |  | AE1.1 | Gestion des eaux pluviales et prévention de la pollution
S1.46 | Documents permettant de comptabiliser les heures de travail |  | AE1.2 | Entretien des réseaux pluviaux
S1.47 | Bilan social |  | AE1.3
S2 |  |  | AE1.4 | Gestion des rejets pluviaux dans le milieu naturel
S2.1 | Principe de prévention |  | AE1.5 | Suivi des indicateurs environnementaux
S2.2 | Évaluation des risques |  | AE1.6 | Communication et sensibilisation
S2.3 | Signalisation sécurité |  | AE1.7 | Respect des normes relatives aux zones inondables
S2.4 | L’aération et l’assainissement |  | AE1.8 | Contrôle des déversements dans le réseau pluvial
S2.5 | Entretien des locaux |  | AE1.9 | Entretien des bassins de rétention
S2.6 | Installations sanitaires |  | AE1.10 | Formation sécurité des agents intervenant sur les réseaux pluviaux
S2.7 | Équipements de protection individuelle |  | AE1.11 | Équipements de Protection Individuelle (EPI) pour interventions
S2.8 | Dossier facteurs de risque
S4
S4.49 | Jeunes travailleurs
S4.50 | Canicule
S4.51 | Visites médicales
S4.52 | Inaptitude
S4.53 | Suivi individuel renforcée (SIR)
Grille Risques |  |  | Grille Formations
SECTION | SUJET | A/NA | SECTION | SUJET | A/NA
R1.1 | Risque équipements de travail |  | F1.1 | La formation générale à la sécurité dans l’entreprise
R1.2 | Rapport de contrôle périodique |  | F1.2 | Accueil des intérimaires EPI
R1.3 | Risque manutention manuelle Manutention des charges |  | F1.3 | Accueil des intérimaires formation sécurité
R1.4 | Risque manutention mécanique |  | F1.4 | Accueil des intérimaires formation sécurité
R1.5 | Risques liés au bruit |  | F1.5 | Accueil des intérimaires le jour de l’embauche, accueil sécurité spécifique avec, notamment
R1.6 | Risque chute de hauteur |  | F1.6 | Accueil des intérimaires dans les premiers jours de l’embauche, formation sécurité avec, notamment
R1.7 | Risque d’effondrement et chute d’objets |  | F1.7 | Accueil des intérimaires mensuel
R1.8 | Risque électrique |  | F1.8 | Amiante pour personnel exposé au risque d’amiante
R1.9 | Risques thermique |  | F1.9 | Ascenseurs
R1.10 | Risque travail sur écran et utilisation d’écrans de visualisation |  | F1.10 | ATEX
R1.11 | Les risques d’apparition de troubles musculosquelettiques |  | F1.11 | Bruit
R1.12 | Risque rayonnant (éclairage) |  | F1.12 | Écran de visualisation
R1.13 | Risque circulation plain-pied Signalisation et matérialisation |  | F1.13 | Équipements sous pression de vapeur
R1.14 | Risque circulation véhicules et piétons |  | F1.14 | Équipements de travail (machines)
R1.15 | Risque chimique dont CMR |  | F1.15 | Appareils de levage
R1.16 | Risque biologique |  | F1.16 | Échafaudages
R1.17 | Risques d’incendie |  | F1.17 | Équipements de protection individuelle (EPI)
R1.18 | Risques liés à l’intervention d’entreprises extérieures |  | F1.18 | Habilitation électrique
R1.19 | Risque routier |  | F1.19 | Incendie
R1.20 | Risque déplacement en mission |  | F1.20 | Légionellose pour gestionnaires de réseaux d’air et d’eau de tout type d’établissement
R1.21 | Risque Psychosociaux |  | F1.21 | Manutention des charges
R1.22 | Les risques liés aux addictions |  | F1.22 | Radioprotection
|  |  | F1.23 | Risque chimique
Grille Vérification Périodique |  |  | F1.24 | Risque routier
|  |  | F1.25 | Sauveteur secouriste (SST)
SECTION | SUJET | A/NA | F1.26 | Transport de matières dangereuses
VP1.1 | Aération et assainissement locaux à pollution non spécifique |  | F1.27 | Vibrations
VP1.2 | Aération et assainissement locaux à pollution spécifique installations sans système de recyclage de l’air |  | F1.28 | Passeport de Prévention
VP1.3 | Aération et assainissement locaux à pollution spécifique installations avec système de recyclage de l’air
VP1.4 | Aération et assainissement locaux à pollution spécifique installations avec système de recyclage de l’air
VP1.5 | Ambiance de travail Exposition au risque chimique (polluants à valeurs limites contraignantes et CMR (cat 1 et 2)
VP1.6 | Ambiance de travail Bruit
VP1.7 | Vibrations aux postes de travail
VP1.8 | Niveaux d’éclairement
VP1.9 | Amiante évaluation de l’état de conservation de l’amiante présente dans les bâtiments
VP1.10 | Amiante mise à jour du Dossier Technique Amiante (DTA)
VP1.11 | Appareils de levage appareils mus mécaniquement et installés à demeure (ponts roulants, trémies, portiques, …
VP1.12 | Appareils de levage appareils mus à bras
VP1.13 | Appareils de levage chariots de manutention à conducteur porté
VP1.14 | Appareils de levage appareils mobiles (grues mobiles, grues auxiliaires sur véhicules
VP1.15 | Appareils de levage ponts élévateurs de véhicules
VP1.16 | Appareils de levage organes de suspension de ponts élévateurs de véhicules
VP1.17 | Appareils de levage autres
VP1.18 | Appareils de levage chaînes, crochets et câbles d’ascenseurs et monte-charge
VP1.19 | Tous les appareils de pression à gaz mobile visite
VP1.20 | Appareils de pression à gaz fixe
VP1.21 | Appareils de pression à gaz mobile
VP1.22 | Appareils de pression à gaz fixe vérification et ré épreuve
VP1.23 | Appareils de pression à gaz tuyauteries
VP1.24 | Appareils de pression de vapeur générateurs de vapeurs, ...
VP1.25 | Appareils de pression de vapeur autres récipients sous pression
VP1.26 | Appareils de pression de vapeur requalification des générateur, récipients, appareils à couvercle amovible à fermeture rapide
VP1.27 | Appareils de pression de vapeur inspection périodique des tuyauteries
VP1.28 | Ascenseurs- monte charges contrôle technique
VP1.29 | Atmosphère explosive zonage, adéquation
VP1.30 | Document unique
VP1.31 | Dossiers médicaux
VP1.32 | Échafaudages en service examen de l’état de conservation visuel
VP1.33 | Échafaudages en service examen approfondi de l’état de conservation
VP1.34 | Échafaudages avant mise ou remise en service
VP1.35 | Échelles
VP1.36 | Éclairage de sécurité vérification de l’alimentation et du maintien en conformité
VP1.37 | Éclairage de sécurité vérification visuelle des signaux lumineux de balisage
VP1.38 | Équipements de protection individuelle (EPI) (système de protection individuelle contre les chutes de hauteur, ...
VP1.39 | Évaluation du risque chimique pour toute activité exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux (y compris solvants,...
VP1.40 | Extincteurs (moyens de secours et lutte contre l’incendie
VP1.41 | Incendie dispositifs de désenfumage
VP1.42 | Incendie signaux de sécurité, lumineux et acoustiques
VP1.43 | Installations électriques
VP1.44 | Installations consommant de l’énergie thermique composée
VP1.45 | Systèmes d’automatisation et de contrôle (BACS / GTB)
VP1.46 | Installations consommant de l’énergie thermique
VP1.47 | Machines presses, massicots, compacteurs, bennes à ordures ménagères- machines à cylindres
VP1.48 | Machines Vérification des machines, centrifugeuses, machines mobiles d’extraction, ...
VP1.49 | Portes et portails automatiques ou semis automatiques

## Grille Commune
Section | Sujet | Texte consultable sur www.legifrance.gouv.fr | A* NA* | C* NC* PC* | Vérification | Eléments de preuve attendus | Eléments de preuve fournis/observés | Action en cas de NC ou PC | Qui | Organisation | Échéance | Avancement | Date de réalisation
S1 | # DOCUMENTS ET AFFICHAGES OBLIGATOIRES
S1.1 | ## Coordonnées Inspection du Travail : (Adresse et numéro de téléphone de l'inspection du travail et nom de l'inspecteur compétent pour l'établissement) | Art. D.4711-1 |  |  |  | Affichage des coordonnées de l'ACFI
S1.2 | ## Coordonnées Service de Santé : (Adresse et numéro de téléphone de l'inspection du travail et nom de l'inspecteur compétent pour l'établissement) | Art. D.4711-1 |  |  |  | Affichage des coordonnées de la Médecine du Travail
S1.3 | ## Service d’urgence : (Adresse et numéro d'appel des pompiers et du SAMU) | Art. D. 4711-1 |  |  |  | Affichage des Service d’urgence sont affichés dans le tableau et communiquées dans le plan prévention ou PPSPS du chantier (fourgon et cabane de chantier)
S1.4 | ## Consigne en cas d’incendie : | Art. R. 4227-28 et suivants |  |  |  | Affichage des consignes incendie.
S1.5 | ## Horaires de travail: | Art. L. 3171-1 |  |  |  | Affichage des horaires de travail
S1.6 | ## Repos hebdomadaires: (Jour et heures de repos collectifs lorsque le repos est donné un autre jour que le dimanche.) | R. 3172-1 à R. 3172-9 |  |  |  | Les Repos hebdomadaires sont affichés
S1.7 | ## Élections des représentants du personnel: (Tous les 4 ans (sauf accord dérogatoire), la procédure d'organisation relative à l'élection des délégués du personnel est affichée.) | L. 2311-1 L. 2311-2 L.2312-1 à L.2312-5 R2312-1 |  |  |  | Le CSE est en place, actif et les PV sont archivés.
S1.8 | ## Convention Collective applicable: (Avis de l'intitulé de la convention collective et accords applicables dans l'établissement. Mention de l'endroit où peuvent être consultés ces documents.) | L. 2262-5 R.2262-1 R.2262-2 R.2262-3 R.2262-4 |  |  |  | La Convention Collective applicable (TP) est disponible dans le bureau du service du personnel
S1.9 | ## Règlement Intérieur: (pour entreprises de + de 20 salariés) | Art. R. 1231-1 |  |  |  | R.I affiché dans les agences et sur les chantiers.
S1.10 | ## FCSSCT (Formation Comité SSCT): (pour plus de 300 salariés) | Art. R. 4613-8 |  |  |  | Une FCSSCT est créée
S1.11 | ## Égalité professionnelle entre femmes et hommes: Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. | Art. R. 3221-2 |  |  |  | Égalité professionnelle entre femmes et hommes est prise en compte et affiché dans le bureau
S1.12 | ## Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes: | Art. L.3221-1 à 3221-7 |  |  |  | Égalité de rémunération entre femmes et hommes est prise en compte et affiché dans le bureau
S1.13 | ## Ordre des départs en congés payés: | Art. D. 3141-6 |  |  |  | Les périodes ordinaires des congés, l'ordre des départs, et l’ordre des départs en congés payés sont affichés
S1.14 | ## Départ en congé: (Période ordinaire des congés) | D. 3141-5 D. 3141-6 |  |  |  | Les périodes des départs en congé est affiché.
S1.15 | ## Interdiction de fumer: (à afficher dans tous les lieux de travail clos et couverts et dans tous les véhicules d’entreprise | Art. R. 3511-1 à R.3511-13 du code de la santé publique Décret du 15 novembre 2006 |  |  |  | L’Interdiction de fumer est affiché dans tous les lieux de travail clos (bureaux) et couverts (atelier et pompes hydrocarbures) Il a été communiqué par affichage à l’entrée du bâtiment l’interdiction de fumer dans tous les véhicules d’entreprise
S1.16 | ## Lutte contre la discrimination: | Art. 225-1 à 225-4 Loi n°2008-496 du 27 mai 2008 du Code Pénal |  |  |  | Lutte contre la discrimination est prise en compte dans le règlement intérieur qui est affiché dans le tableau.
S1.17 | ## Signalisation: (Signalisation qui permet d'assurer la sécurité et la santé du salarié. Elle indique également le chemin vers la sortie la plus proche.) | L4121-1 à L.4121-5 L. 4612-9 |  |  |  | La Signalisation sécurité et santé est respectée via un affichage des pictogrammes à l’entrée du dépôt, dans les bureaux. l’indication du stationnement et des sorties sont visibles
S1.18 | ## Document Unique: (modalité de consultation) | Art. L.4121-4 du code du travail Décret 2008-1347 du 17 décembre 2008 |  |  |  | Affichage ou mise à disposition du DUERP
S1.19 | ## Registre du personnel: 5 ans à compter du départ du salarié mais conseillé 30 ans | Art R 1221-26 |  |  |  | Le registre du personnel est tenu à jour et classé dans le bureau
S1.20 | ## Dossier médical individuel: Pour les travailleurs pour lesquels il n’y a aucun risque actuel ou passé de maladie professionnelle indemnisable ou à caractère professionnel pendant toute la durée de présence du travailleur dans l’entreprise + la circulaire du 20 juin 1969 préconise une conservation de 5 ans à compter du départ du salarié d’où conseillé illimité pour les travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux, aux CMR ou aux rayonnements ionisants 50 ans à compter de la fin de la période d’exposition d’où conseillé illimité pour les travailleurs soumis à une exposition sonore ou exposés aux agents biologiques pathogènes 10 ans à compter de la fin de la période d’exposition d’où conseillé illimité pour les travailleurs exposés aux agents biologiques pathogènes présentant un risque de maladie avec longue période d’incubation 40 ans à compter de la fin de la période d’exposition d’où conseillé Illimité | D.4624-46 R 4412-55 R 4454-9 R 4426-9 R 4426-9 |  |  |  | Le Dossier médical individuel est tenu à jour et classé dans le bureau CMR pris en compte dans le document unique. DANS formation SSE, le risque chimique est abordé Le Dossier médical individuel est tenu à jour et classé dans le bureau Bilan d’aptitude au travail effectué par le médecin de travail. Non applicable : personnel non exposé
S1.21 | ## Fiche d’aptitude au poste: Jusqu’au prochain examen médical mais conseillé 5 ans | D.4624-47 |  |  |  | La Fiche d’aptitude au poste est délivrée par le médecin de travail et classée dans le DOSSIER DU SALARIE. Bilan d’aptitude au travail effectué par le médecin de travail.
S1.22 | ## Fiche médicale individuelle: Non fixée par la loi mais conseillée illimité | D.4624-47 |  |  |  | Bilan d’aptitude au travail effectué par le médecin de travail.
S1.23 | ## Fiche médicale d’entreprise: Non fixée par la loi mais conseillé 10 ans | D.4624-37 |  |  |  | Présence d'une fiche médicale et du Bilan d’aptitude au travail effectué par le médecin de travail.
S1.24 | ## Registre des accidents du travail bénins: 1 année civile (à envoyer à la CARSAT à la fin de chaque année civile) mais conseillé photocopie du registre (10 ans) | L 441-4 CSS |  |  |  | Existence d'un registre d'accidents bénins
S1.25 | ## Documents concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles: par ex, notification des CARSAT et de la CPAM, rentes, etc.) Non fixée par la loi mais conseillé illimité | CSS |  |  |  | Les déclarations d’accident de travail et les échanges CARSAT et CPAM, MEDECINE DE TRAVAIL : sont conservées dans le registre des accidents de travail et maladie professionnelles, Il sont conservés par le service RH.
S1.26 | ## Copie des déclarations accidents du travail: 5 ans mais conseillé illimité | D.4711-3 et R 4741-3 |  |  |  | Les déclarations d’accident de travail et les échanges CARSAT et CPAM, MEDECINE DE TRAVAIL : sont conservées dans le registre des accidents de travail et maladie professionnelles, Il est classé dans le bureau les années précédentes dans pièce archives. (pièce pause-café)
S1.27 | ## Compte employeur d’AT: Non fixée par la loi mais conseillé 10 ans | CSS |  |  |  | Un compte Employeur CARSAT pour les accidents de travail
S1.28 | ## Document unique d’évaluation des risques (DU): Le DU doit être remis à jour périodiquement et au moins une fois par an et conservé 40 ans | R 4121-1 |  |  |  | Une copie du document Unique est disponible à la disposition des salariés et au dispatching. Il est mis à jour annuellement.
S1.29 | ## Plan de prévention: Non fixé par la loi mais conseillé 5 ans après la fin de l’intervention de l’entreprise extérieure | R 4511-1 et suivants |  |  |  | Le plan de prévention est adopté par la société et son contenu est présenté aux salariés concernés par le chantier lors de 1/4h sécurité. Des comptes rendus de viste de sécurité existes mais pas de Plan de Prévention des Risques.
S1.30 | ## Protocole de sécurité:(opérations de chargement /déchargement) Non fixé par la loi mais conseillé 5 ans après la fin de l’intervention de l’entreprise extérieure | Arrêté du 26 avril 1996 |  |  |  | Le Protocole de sécurité (opérations de chargement /déchargement) est adopté par la société et les transporteurs. Des protocoles existaient jusqu'en 2022. Ils sont en cours de réactualisation. .
S1.31 | ## Permis de feu: Non fixé par la loi mais conseillé 5 ans après la fin de l’intervention de l’entreprise extérieure | Arrêté du 19 mars 1993 |  |  |  | Rédaction de permis feu lors de intervention d'entreprises extérieures
S1.32 | ## Fiche accueil des nouveaux embauchés: Non fixée par la loi mais conseillé pendant toute la durée de présence du travailleur dans l’entreprise | Registre non obligatoire |  |  |  | Il existe un livret d’accueil qui est commentée au nouvel arrivant avec une partie détachable conservée dans le dossier au dispatching
S1.33 | ## Document sur les résultats et mesurages des vibrations mécaniques: 10 ans | R 4433-3 |  |  |  | Le DU prend en compte le risque vibratoire
S1.34 | ## Évaluation des niveaux de bruit: 10 ans | Art 4433-3 du code du travail |  |  |  | Le document unique prend en compte le risque lié au bruit du marteau piqueur et des engins de chantier. Un casque anti-bruit est attribué à chaque salarié avec obligation de le mettre même pour des courtes durées de bruit (1/4h). Une sensibilisation des salariés est réalisée lors des causeries sécurité. Des casques anti-bruit sont à disposition du personnel, ils sont renouvelés à chaque fois que nécessaire. Dans les décheterie les niveau de bruit sont conformes et controlés dans le cadre des controles ICPE.
S1.35 | ## Registre de sécurité: 5 ans mais conseillé 10 ans Il regroupe tous les documents de contrôle et de vérifications au titre de l’hygiène et de la sécurité et peut également contenir : - observations et mises en demeure de l’inspecteur du travail - registre d’exercices incendie - registre spécifique aux cuves, bassins, réservoirs - registre des vérifications électriques - registre des machines dangereuses | L 4711-2 et L 4711-3 |  |  |  | Les registres de sécurité-incendie et vérifications périodiques sont tenus à jour et disponible à l’atelier sous la responsabilité du chef d’atelier. Présence du registre à la déchèterie de Vovray.
S1.36 | ## Dossier de maintenance des lieux de travail: Non fixée par la loi mais conseillé pendant toute la durée d’occupation des lieux de travail | R 4211-3 |  |  |  | Sur chantier : un dossier chantier est constitué, adapté à chaque chantier avec un PPSPS spécifique. les opérations de chargement et déchargement, levage sont maitrisés par des autorisations écrites et des causeries (1/4h sécurité) Aux bureaux et atelier : pas de travaux de maintenance mais des travaux de préparation de chantier de chargement et déchargement de matériel sont effectuée sous la direction du chef d’atelier
S1.37 | ## Déclaration conformité CE pour les équipements de travail et moyens de protection: Non fixée par la loi mais conseillé pendant toute la durée d’utilisation de l’équipement | R4313-59 et R 4313-66 |  |  |  | Les équipements de travail et moyens de protection individuel et collectif sont achetés avec le marquage CE. Les fournisseurs sont maitrisés par l’évaluation annuelle.
S1.38 | ## Dossier technique amiante: (DTA) Non fixée par la loi mais conseillé pendant toute la durée d’occupation des lieux de travail | Règlementation spécifique |  |  |  | Le client transmet éventuellement un dossier. En cas d’amiante, la société n’intervient pas. Dans le cadre des routes de France, une cartographie a été effectuée
S1.39 | ## Registre d’élimination des déchets: Non fixée par la loi mais conseillé 10 ans | L 547 code environnement |  |  |  | Le registre de gestion des déchets est tenu à jour, le classement et la conservation des BSDI et bon de peser est tenu par QSE,
S1.40 | ## Procès-verbaux des réunions des CSSCT: Non fixée par la loi mais conseillé 50 ans |  |  |  |  | Existence d'archives pour les PV FCSSCT
S1.41 | ## Registre des avis du CSSCT: sur dangers graves et imminents Non fixée par la loi mais conseillé 10 ans | D 4132-2 |  |  |  | Existence d'un registre des avis de FCSSCT
S1.42 | ## Résultats des enquêtes du CSSCT: après accident du travail ou maladie professionnelle ou à caractère professionnelle Non fixée par la loi mais conseillé 10 ans | L4612-5 |  |  |  | Existence d'un registre des enquêtes de FCSSCT Les AT sont retranscrit au service de prévention
S1.43 | ## Rapport annuel de bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail: Non fixée par la loi mais conseillé 10 ans | L 4612-16 |  |  |  | Les rapport annuel et bilan de la HSE est réalisé annuellement
S1.44 | ## Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail: Non fixée par la loi mais conseillé 10 ans | L 4612-16 |  |  |  | Le Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail est tenu via : l’analyse du DUERP .
S1.45 | ## Registre des observations des délégués du personnel: Non fixée par la loi mais conseillé 50 ans | L 2315-12 |  |  |  | Présence d'un registre d'observation pour les délégués du personnel
S1.46 | ## Documents permettant de comptabiliser les heures de travail: effectuées par chaque salarié 1 an mais conseillé 5 ans | L 3171-3 |  |  |  | Les heures de travail effectuées par chaque salarié sont comptabilité via des fiches transmises à la DAF qui effectue leurs enregistrements et établie les paies en fonctions.
S1.47 | ## Bilan social: Non fixée par la loi mais conseillé 3 ans | L 2323-68 et suivants
S2 | # DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES
S2.1 | ## Principe de prévention: 9 principes généraux de prévention - éviter les risques - évaluer les risques qui ne peuvent être évités - combattre les risques à la source - adapter le travail à l’homme - tenir compte de l’état d’évolution de la technique - remplacer ce qui est dangereux planifier la prévention - prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle - donner les instructions appropriées aux travailleurs | Art L 4121-2 du code du travail |  |  |  | Les principes de prévention ont été pris en compte lors de l’évaluation des risques dans le document unique et dans le manuel SSE. Le document unique est mis à jour au moins chaque année. Service déchèterie : La cloture prériphérique de la déchètereie de VOVRAY est endomagée à plusieurs endroits en lien avec des actes de vol.
S2.2 | ## Évaluation des risques: (document unique) - Obligation évaluation des risques professionnels - Mesures de prévention - Formation des salariés - Plan d'action | Art L 4121-1 du code du travail |  |  |  | L’évaluation des risques (le document unique) prend en compte les points ci en face. Service déchèterie : Pour les travailleurs isolés de manière ponctuelle, les agents sont équipés de téléphones mobiles et pour la plate forme de VILLAZ des SMS sont envoyés à la prise et fin de poste.
S2.3 | ## Signalisation sécurité: La signalisation s’impose chaque fois que sur un lieu de travail un risque ne peut être évité ou prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisation du travail. | Art R 4224-20 et suivants Arrêté du 4 novembre 1993 modifié par arrêté du 8 juillet 2003 |  |  |  | Affichage sur chantier, au dépôt et à l’atelier est respecté.
S2.4 | ## L’aération et l’assainissement: Dans les locaux fermés, l’air doit être renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère dans le but de préserver la santé des travailleurs et d’éviter des élévations exagérées de températures, une humidité trop importante ou des odeurs désagréables. L’employeur est obligé de respecter certaines dispositions en cas de travail dans des locaux à pollutions spécifiques (où sont émis des polluants sous forme de gaz, de vapeurs, de poussières ou d’aérosols liquides), notamment en ce qui concerne le respect de valeurs limites d’exposition. | Art. R 4222-1 Code du travail Art R. 4222-10 du Code du travail. |  |  |  | L’aération des locaux est respectée (fenêtre et porte dans chaque bureau) Un entretien annuel des climatiseurs est fait (contrat)
S2.5 | ## Entretien des locaux: Le Code du travail impose à l’employeur des dispositions très générales relatives à l’entretien des lieux de travail. « Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement. Le médecin du travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations ». | Art R. 4224-18 du Code du travail. |  |  |  | L’entretien des locaux est réalisé régulièrement. Encombrements des zones d'activité et couloirs avec du matériel du service "Ambassadeur du tri". Pour les décheterie, l'entretien des locaux est réalisés par l'entreprise prestataire.
S2.6 | ## Installations sanitaires: L’employeur doit mettre « à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisances et, le cas échéant, des douches ». Toutes ces installations doivent être conçues de façon à permettre un nettoyage efficace et tenu en état constant de propreté, avec notamment un sol et des parois adaptés. | Art. R. 4228-1 Art. R. 4228-3, R. 4228-9 et R. 4228-13 du Code du travail. |  |  |  | Le bâtiment où se trouve les bureaux est doté des sanitaires pour les bureaux et des sanitaires pour le personnel de chantier avec douche. Pour les décheteries seul le site de St JERIOZ serait conforme.
S2.7 | ## Équipements de protection individuelle: Les vêtements de travail et les équipements de protection individuelle (EPI) sont fournis gratuitement par l’employeur, qui en assure l’entretien, la réparation ou le remplacement. Les EPI sont réservées à un usage personnel, sauf si la nature de l’équipement ou les circonstances exigent leur utilisation successive par plusieurs personnes (casques par exemple). Dans ce cas, des mesures appropriées doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux différents utilisateurs. | Art. R. 4323-95 du Code du travail). Art. R. 4323-96 du Code du travail |  |  |  | Les vêtements de travail et les EPI (casque, chaussures, gants, lunettes, anti-bruit, gilets fluo) sont attribuées à chaque salarié et renouvelés dès que nécessaire l’entretien est effectué par l’entreprise. Usage personnel est imposé. EcoDDS donne des EPI de base pour les agents d'acuueil dans les déchèteries.
S2.8 | ## Dossier facteurs de risque: Une fiche de facteurs de risques professionnels est annexée au dossier médical du salarié tenu par le médecin du travail Liste des facteurs : Contraintes physiques : • Manutentions manuelles de charges, •Postures pénibles •Vibrations mécaniques Environnement physique : •Agents chimiques dangereux, •Activités exercées en milieu hyperbare •Températures extrêmes •Bruit Rythmes de travail : •Travail de nuit •Travail en équipes successives alternantes, •Travail répétitif | Art L 4121-3.1 du code du travail (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 Décret n° 2011-354 du 30 mars 2011 (D4121-5 du code du travail |  |  |  | Le document unique comprend une analyse de risques de toutes les taches affectées par les salariés. Evaluation spécifique de la pénibilité en selon l'évaluation des risques
S4 | # DISPOSITIONS LIEES A LA SANTE
S4.49 | ## Jeunes travailleurs: Âge admission au travail Définition Durée du travail Examen médical requis par l’inspecteur du travail Mendicité Repos hebdomadaire, quotidien et jours fériés Sanctions pénales Surveillance médicale renforcée Travail de nuit Travaux interdits (substances chimiques, manutention, … Travaux réglementés | L 4153-1 à 3 et 5 L 3161-1 L 3162-1 et 3 L 4153-4/ D 4153-14 L 4153-7/ L4741-8 L 3164-1 à 6/ R 3164-1 R 3165-1, 2, 3, 5 et 7/ R3135-5, R 3124-15 et 16 R 4743-3 à 6 R4624-19 et 20 L3163-1 à 3, R 3163-1 à 6 L 4153-6 et 8/ D 4153-15 à 40 L 4153-9 / R4153-44/ D 4153-41 à 43 et 45 à 49 |  |  |  | L’embauche des apprentis jeunes travailleurs est cadrée par des contrats en respectant les exigences règlementaires ci en face. Les apprentis commencent leurs missions dans l’entreprise si le médecin de travail l’autorise des dérogations existent assujettis à l’accord de l’IT. Respecté.
S4.50 | ## Canicule: Mise à disposition d’eau potable et fraîche pour la boisson en quantité suffisante (au minimum 3l/personne) Les locaux fermés affectés au travail sont, en toute saison, maintenus à une température adaptée compte tenu de l'activité des travailleurs et de l'environnement dans lequel ils évoluent. | Art R 4225 Art. R. 4223-13 |  |  |  | Tous les chantiers sont équipés de bungalow et bouteilles d’eau, ainsi que des glacières, les horaires sont aménagés en temps de canicule Les bureaux sont chauffés et climatisés. Les déchètreires peuvent être fermées l'après-midi si le niveau 3 est atteint. Un message d'information du public est prévu.
S4.51 | ## Visites médicales: Examen médical d’embauche Dispense d’examen médical d’embauche Examens périodiques Examen à la demande de l’employeur ou du salarié Examen de reprise Examen de pré-reprise Examens complémentaires Prise en charge par l’employeur | Art R 4624-10 et 11 Art R 4624-15 Art R 4624-12 à 14 Art R 4624-16 et 17 Art R 4624-18 Art R 4624-21 et 22 Art R 4624-23 Art R 4624-25 Art R 4624-28 |  |  |  | Les examens médicaux sont effectués à l’embauche. Périodicité est définie avec la médecine de travail. Respecté car dialogue et communication ouverte entre les deux parties. Examen de reprise respecté par tous les salariés et l’administration. À la demande de l’entreprise. À la demande du salarié Le temps nécessaire à l’examen médical est compté comme u temps de travail de salarié sans aucune retenu de salaire.
S4.52 | ## Inaptitude: - Déclaration d’inaptitude par le médecin du travail - Procédure consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel - Procédure consécutive à une maladie ou à un accident du travail ou une maladie non professionnelle - Sanctions | Art R 4624-31 et 32 Art L 1226-2 à 4 du code du travail L 1226-10 à 12 et 14 et 20, R1226 -9 Art L1226-15 à 16 et 21 |  |  |  | L’inaptitude au poste est prise en charge par la direction. Un reclassement est alors étudié. La procédure est respectée par la direction. La procédure est respectée par la direction. Les indemnités sont respectées si licenciement par suite d’inaptitude.
S4.53 | ## Suivi individuel renforcée (SIR): Liste des travaux concernés : - Agents chimiques CMR - Amiante - Plomb - Travail sur écran - Rayonnements ionisants - Agents biologiques - Chutes de hauteur, Montage/Démontage échafaudages | Art. R4624-23 |  |  |  | Surveillance renforcé respecté Le Dossier médical individuel est tenu à jour par la secrétaire de l’agence et classé dans une armoire sécurisée Bilan d’aptitude au travail effectué par le médecin de travail.

## Grille Risques
Section | Sujet | Texte consultable sur www.legifrance.gouv.fr | A* NA* | C* NC* PC* | Vérification | Elément de preuve | Eléments de preuve fournis/observés | Action en cas de NC ou PC | Qui | Organisme | Échéance | Avancement | date de réalisation
R1.1 | ## Risque équipements de travail : - Utilisation des équipements de travail et moyens de protection les équipements de travail et les moyens de protection mis en service sont équipés, installés, réglés et maintenus en bon état de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs) - Maintien en état de conformité - Information et formation des travailleurs l’employeur doit informer les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : - De la conduite à tenir face à des situations anormales prévisibles ou des conclusions tirées de l’expérience permettant de supprimer certains risques - Des risques les concernant dus aux équipements de travail situés dans leur environnement de travail immédiat - Les salariés qui utilisent les équipements de travail bénéficient d’une formation à la sécurité - Installation des équipements de travail (les équipements de travail sont installés, équipés de telle sorte que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour l’utilisation, le réglage et la maintenance de ces équipements et de leurs éléments) - Utilisation et maintenance des équipements de travail - Vérifications des équipements de travail | Art R 4321-1 à R4323-6 du code du travail Art R4322-1 à R 4322-3 du code du travail Art 4323-1 à R 4323-5 du code du travail Art R 4323-6 à R 4323-13 du code du travail Art R4323-14 à R 4323-21 du code du travail Art R 4323-22 à R 4323-28 du code du travail |  |  |  | Les équipements de travail et les moyens de protection sont respectés, ils sont mis en service, sont équipés de protections, installés en fonction de l’environnement de travail. Ils sont vérifiés, réglés et maintenus en bon état périodiquement et régulièrement sous la direction du Chef d’atelier Les salariés sont formés Un principe fondamental est instauré dans la société : adapter le travail à l’homme L’utilisation des équipements de travail, machines et engins est surveillée via les visites sécurité chantier et atelier par l’encadrement Les vérifications périodiques des équipements de travail, machines et engins sont respectées et enregistrées dans le registre matériel
R1.2 | ## Rapport de contrôle périodique: obligatoire des installations et de certains équipements Contrôle de l’état de conformité et du maintien en conformité de certains équipements de travail et installations. | Art. R 4323-23 et suivants |  |  |  | Les vérifications périodiques des équipements de travail, machines et engins sont respectées et enregistrées dans le registre matériel.
R1.3 | ## Risque manutention manuelle Manutention des charges: Limites de poids pour des charges portées de façon habituelle Principes de prévention à mettre en œuvre par l’employeur (l’employeur doit éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés notamment par des mesures d’organisation ou par des équipements mécaniques) Surveillance médicale | Art 4541-1 à Art 4541-11 du code du travail Art R 4541-9 du Code du travail Art R 4541-3 et art R4541-4 du code du travail Art R 4541-11 |  |  |  | Règles et consignes concernant les manutentions manuelles. Pour toute charge lourde un engin de levage est à la disposition. Des personnes ayant le CACES ET L’AUTORISATION DE CONDUITE sont dédiées à manipuler cet engin. Les surveillances médicales sont tenues à jour auprès de la médecine de travail.
R1.4 | ## Risque manutention mécanique: Équipement de travail servant au levage des charges Levage des charges (le levage des personnes n’est permis qu’avec un équipement de travail prévu à cet effet sauf dérogation), Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle indiquée sur l’appareil) Équipement de travail mobile Levage et déplacement des travailleurs : (l’employeur établit des règles de circulation lorsqu’un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail) Conduite des équipements de travail mobile et ceux servant au levage (seuls des travailleurs formés peuvent conduire des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage. Pour la conduite des équipements présentant des risques particuliers, une autorisation de conduite délivrée par l’employeur est nécessaire. Vérification des équipements de travail pour le levage des charges | Art R4323-29 à R4323-49 du code du travail Art R4323-31 du code du travail Art R 4323-34 du code du travail Art R 4323-50 à R 4323-54 du code du travail Art R 4323-51 du code du travail Art R 4323-55 à R 4323-57 du code du travail Arrêté du 9 juin 1993 modifié par l’arrêté du 29 juin 1999 Art R 4324-24 à R 4324-28 Art R 4324-29 du code du travail |  |  |  | Le personnel habilité est le seul autorisé à utiliser les engins de levage que pour les charges et matériel et non pour des personnes. Le personnel est sensibilisé à l’interdiction de soulever une charge supérieure à celle indiquée sur l’appareil Un registre des engins de levage est , les vérifications périodiques sont respectées selon le planning.
R1.5 | ## Risques liés au bruit: Prévention des risques d’exposition au bruit Valeurs limites d’exposition professionnelle | Art. 4431-1 à R. 4437-4 du code du travail. Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 transposant la directive 2003/10/CE Art R 4431-2 à R 4431-4 du code du travail |  |  |  | le risque lié au bruit du marteau piqueur et des engins de chantier. des protections auditives moulées sont attribuées à chaque salarié avec obligation de le mettre. Une sensibilisation des salariés est réalisée lors des 1/4H sécurité. Elles sont remplacées chaque que nécessaire Le document unique prend en compte
R1.6 | ## Risque chute de hauteur: Travaux en hauteur réalisés à partir d’un plan de travail (les travaux temporaires en hauteur sont réalisés sur des plans de travail qui prennent en compte la sécurité des salariés) Travaux en hauteur réalisés au moyen d’équipements de travail (les échelles, escabeaux et marchepieds sont utilisés uniquement de manière ponctuelle en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective) Conditions générales de travail, d’accès et de circulation en hauteur (le travail réalisé ne doit pas conduire à enlever temporairement les dispositifs de protection collective mis en place pour éviter les chutes) Échafaudages (les échafaudages doivent être manipulés par des personnes compétentes en la matière et formées à leur utilisation) | Art R 4323-58 à R 4323-105 du code du travail Art R 4323-58 à R 4323-61 du code du travail Art R 4323-62 à R4323-64 du code du travail Art R 4323-65 à R 4323-68 du code du travail Art R4323-69 à R4323-80 du code du travail |  |  |  | Les échelles, escabeaux et PIRL sont à disposition du personnel ils sont identifiés et vérifiés annuellement suivant des fiches et enregistrés
R1.7 | ## Risque d’effondrement et chute d’objets: Signalisation et matérialisation (lorsque les zones dangereuses présentant un risque de chute d’objet ne peuvent être évitées, elles doivent être signalées) Échafaudages (une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur ou d’objet est assurée avant l’accès à tout niveau d’un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation) | Art R 4224-20 du code du travail Art R 4323-71 du code du travail
R1.8 | ## Risque électrique: Obligation de l’employeur pour utilisation des installations électriques (l’employeur doit maintenir l’ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service. L’employeur fait procéder, par un organisme accrédité, à la vérification périodique initiale et périodique) Prévention des risques électriques dans les lieux de travail (ce texte comporte un certain nombre de dispositions relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail. Sont notamment précisées les règles applicables aux travailleurs indépendants ou aux employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil ainsi que les modalités d’intervention de l’inspecteur ou du contrôleur du travail) Règles relatives aux opérations sur les installations électriques et habilitation des salariés (l’employeur doit délivrer obligatoirement une habilitation à toute personne amenée à effectuer une opération sur les installations électriques. Au préalable, le salarié doit avoir suivi une formation théorique et pratique concernant les mesures à prendre pour intervenir en sécurité. Cette habilitation spécifie la nature des opérations que le salarié est autorisé à effectuer) | Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 Art R 4226-1 à R 4226-21 du code du travail Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010 Art R 4544-1 à R 4544-11 du code du travail |  |  |  | Le bâtiment où se trouve les bureaux ainsi que l’atelier sont vérifiés annuellement, cette vérification est consignée dans le REGISTRE qui est classé dans le bureau de l’atelier Habilitation Electriques ex: B0H0 Les électriciens ont une habilitation spécifique BS B1 BR BC B2T
R1.9 | ## Risques thermique: | Art. 4223-13 à 4223-15 et R. 4225-1 code de la construction et de l’habitation, article R. 131-20 |  |  |  | Présence d'un radiateur électrique à convection avec capot supérieur de 2000 W. Les horaires de travail sont modifiées entre le 1 juillet et le 30 août pour le service valorisation des déchets. En hivers, les EPI sont adaptés pour le froid.
R1.10 | ## Risque travail sur écran et utilisation d’écrans de visualisation: Champ d’application et définitions Évaluation des risques (l’employeur doit évaluer les risques liés à l’utilisation d’écrans de visualisation et prendre les mesures appropriées pour remédier aux risques constatés) Mesures, moyens de prévention et caractéristiques du poste de travail (l’employeur organise l’activité de telle sorte que le temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d’activité) Ambiance physique de travail Information et formation des travailleurs (avant la prise de poste, l’employeur assure l’information et la formation des travailleurs à l’utilisation de l’écran et de l’équipement de travail) Surveillance médicale | Art R 4542-1 à R 4542-19 Art R 4542-1 et 2 Art R 4542-3 Art R 4542-4 à 11 du code du travail Art R 4542-12 à 15 Art 4542-16 Art R 4542-17 à 19 |  |  |  | Les risques de travail sur écran sont évalués dans le document unique. Des études de postes ergonomiques ont été réalisés Des mesures de prévention ont été mises en place Surveillance médicale tous les quatre ans pour le personnel des bureaux
R1.11 | ## Les risques d’apparition de troubles musculosquelettiques: Pouvant être liés ; Poste de travail (travail sur écran, postures et mouvements, mauvaise ergonomie du poste…), Organisation du travail (travail à flux tendu…), aux relations de travail (stress, absence de reconnaissance du travail…) | Travail sur écran. Art. R. 4542-1 et suivants. Directive 2004/40/CE modifiée, du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) |  |  |  | Mesures de prévention et/ou formations sur le sujet des TMS
R1.12 | ## Risque rayonnant (éclairage): Dispositions relatives à l’éclairage des lieux de travail (dans les zones de travail, le niveau d’éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter) Quantités minimales d’éclairage requises | Art R 4223-1 à art R4223-12 du code du travail Art R 4223-5 du code du travail Art 4223-4 du code du travail |  |  |  | Chaque bureau dispose d’une fenêtre qui éclaire la pièce, en cas de temps nuageux la lumière est adaptée à la surface de la pièce (bureau, atelier) Valeurs minimales d’éclairement : - Voies de circulation intérieure 40 lux - Escaliers et entrepôts 60 lux - Locaux de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux - Locaux aveugles affectés à un travail permanent 200 lux - Espaces extérieurs : zones et voies de circulation extérieures 10 lux - Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent 40 lux
R1.13 | ## Risque circulation plain-pied Signalisation et matérialisation: (lorsque les zones dangereuses présentant un risque de chute ne peuvent être évitées, ces zones doivent être signalées) Autorisation d’accès aux zones dangereuses (seules les personnes autorisées peuvent accéder aux zones dangereuses) | Art. R 4214-9 et suivants Art R 4224-20 du code du travail Art R 4224-4 du code du travail |  |  |  | Les zones de travail sont balisées et signalées et entretenus en état de propreté. Les visites sécurités sont effectuées pour vérifier l’organisation et l’ordre, désordre à caractère dangereux avec un risque de chute plein pied, un ¼ H sécurité est organisé sur place. Sur chantier PPSPS ou fiche d’accueil , seul le personnel signataire est autorisé à pénétrer sur les zones de travail
R1.14 | ## Risque circulation véhicules et piétons: (circulation internes entreprise) Conditions de circulation (les salariés doivent être formés à la sécurité relative aux conditions de circulation pour avoir connaissance des règles de circulation des véhicules sur les lieux de travail, des issues et dégagements de secours et des consignes d’évacuation) Circulation des piétons et des véhicules (les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre) Portes et portails (les portes et portails doivent notamment posséder des panneaux transparents. Pour ceux qui sont coulissants, ils doivent être dotés d’un système de sécurité leur évitant de sortir de leur rail et de tomber) Équipements de travails mobiles (l’employeur établit des règles de circulation lorsqu’un des équipements de travail mobiles évolue dans une zone de travail) | Art R 4141-11 et Art 4141-12 du code du travail Art R 4224-3 du code du travail Art 4224-9 à 13 du code du travail Art 4323-50 à R 4323-52 du code du travail |  |  |  | Des 1/4 sécurités sont effectuées. . Plan de circulation. Des consignes de circulation sont communiquées au personnel. Des consignes de circulation sont faites | [7 empty] | caissons de rétention
R1.15 | ## Risque chimique dont CMR: Évaluation des risques Mesures et moyens de prévention (l’employeur supprime ou réduit au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux ACD. Lorsque la suppression est impossible, l’employeur doit au minimum substituer l’ACD par un autre agent non dangereux ou moins dangereux) Information et formation des travailleurs (les salariés doivent être informés sur les agents chimiques dangereux qui se trouvent sur le lieu de travail, avoir accès aux fiches de données de sécurité et recevoir une formation sur les précautions à prendre) Étiquetage et emballage Suivi des travailleurs, surveillance médicale et fiches d’exposition Contrôle de l’exposition Fiche de données de sécurité Risque CMR (agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) Évaluation des risques (l’employeur évalue la nature, le degré et la durée de l’exposition des salariés pour définir les mesures de prévention à prendre) Mesures et moyens de prévention (l’employeur doit réduire l’utilisation de produits CMR en les remplaçant par une ou des substances pas, ou moins dangereuses. L’employeur consigne les résultats dans le document unique d’évaluation des risques) Contrôle de l’exposition Information et formation des travailleurs (l’employeur organise avec le CHSCT ou les délégués du personnel et le médecin du travail, l’information et la formation à la sécurité des salariés susceptibles d’être exposés à des agents CMR) Mesures en cas d’accident Risque d’exposition à l’amiante Règles particulières à certains agents chimiques dangereux | Art R 4412-5 à R 4412-10 du code du travail Art R 4412-11 à R 4412-21 du code du travail Art 4412-38 et 39 du code du travail Art R 4411-69 à R 4411-72 Art R 4412-40 à 58 Art R 4412-27 à 31 Art R 4411-73 Art R 4412-61 à R 4412-65 du code du travail Art R4412-66 à R 4412-75 du code du travail Art 4412-76 à R 4412-82 Art R 4412-86 à R 4412-93 du code du travail Art 4412-83 à 85 Art R 4412-94 à R 4412-148 Art R 4412-149 à R 4412-164 du code du travail |  |  |  | Le document unique prend en compte le risque chimique. Étant donnée les produits utilisés qui sont des produits de base ils ne peuvent être substitués. Certains produits CMR ont été substitués Le document unique prend en compte le risque chimique. Sensibilisation/formation du personnel. Les produits chimiques stockés sont étiquetés et placés sur rétention. Les visites médicales sont réalisées selon le planning établi avec la médecine de travail. Les FDS sont disponibles. Mise à disposition du personnel : gant et masque à poussière. | [7 empty] | ménage en cours
R1.16 | ## Risque biologique: Prévention des risques biologiques L’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents biologiques. L’employeur : - détermine la nature, la durée et les conditions de l’exposition des travailleurs. - informe les salariés, le CSE, les délégués du personnel et le médecin du travail sans délai de tout accident ou incident susceptible de provoquer une infection ou une maladie grave. Surveillance médicale (les salariés exposés au risque biologique sont soumis à une surveillance médicale renforcée : la fiche médicale d’aptitude est renouvelée au moins tous les ans | Art 4421-1 à R 4427-5 Art R 4422-1 Art R 4423-1 Art R 4424-1 à R 4424-10 Art R 4425-1 à R 4425-7 Art R 4426-1 à R 4426-13 Art R 4426-5 |  |  |  | La légionellose ou COVID sont pris prise en compte dans le DU
R1.17 | ## Risques d’incendie: Risques d’incendies, d’explosion et évacuation. Présence de moyens d’extinctions. Dégagements (portes, couloirs, escaliers,..) Locaux de travail : nombre et largeur des dégagements Au-delà des cinq cents premières personnes : Le nombre minimum de dégagements doit être augmenté d’une unité par 500 personnes ou fraction de 500 personnes La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 m par 100 personnes ou fraction de 100 personnes La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre. Emploi et stockage de matières explosives et inflammables Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie Prévention des explosions | Art R 4227-1 à R 4227-57 du code du travail Art R 4227-28 à 33 Art R 4227-29 Art R 4227-4 à R 4227-14 Art R 4227-15 à R 4227-20 Art R 4216-21 à R 4216-23 Art R 4227-28 à R 4227-41 Art R 4227-42 à R 4227-54 |  |  |  | Formations Incendie (manipulation extincteurs, évacuation) Affichage du plan d’évacuation. Les extincteurs sont placés en fonction des locaux. Registre de sécurité. Portes, couloir, escalier et circulation du bâtiment ou se trouve les bureaux sont conformes. Existence d' un DRPE (Document relatif à la protection contre les explosions)
R1.18 | ## Risques liés à l’intervention d’entreprises extérieures: Réunion et visites préalables Plan de prévention Information du personnel Permis Feu | Art. R. 4512-6 et Suivants Art. R. 4511-1 et suivants |  |  |  | Existence de PPR ou permis feu Absence de PPR avec les enterprises prestataires des déchèteries.
R1.19 | ## Risque routier: Affections médicales incompatibles avec le permis de conduire Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Obligation de respecter le code de la route | Arrêté du 31 août 2010 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2005 Réglementation CEE n°3821/85 du conseil du 20 décembre 1985 modifié Art.L 121-1 du code de la route |  |  |  | Pour les camions Poids lourd. Exigence respectée. Point stipulé dans le contrat de travail. Sensibilisation par 1/4H sécurités et par affichage dans le réfectoire. Dans le cadre des formations sécurité internes, le risque routier est pris en compte. formation FCO - FIMO
R1.20 | ## Risque déplacement en mission: Les accidents routiers survenus en mission sont des accidents de travail : « est considéré comme accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, qu'il se passe sur le lieu du travail habituel ou non, ou pendant le déplacement nécessaire à l'exécution de ce travail ». | Art. L411-1 du code de la sécurité Sociale |  |  |  | Formation sécurité, information des procédures de déplacements.
R1.21 | ## Risque Psychosociaux: Protection de la santé mentale des salariés (l’employeur prend les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés Politique européenne de prévention Reconnaissance nationale du stress au travail Le harcèlement moral. Le code du travail stipule que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » | Art. L 4121-1 à 3(Adapter le travail à l’homme) Art R 4121-1 à 4 Accord européen du 8 octobre 2004 Accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 étendu par arrêté du 23 avril 2009 Art. 1152-1 et Suivants. |  |  |  | Le document unique prend en compte l’analyse des risques psychosociaux Des accords de branche et de groupe ont été signés une sensibilisation des cadres a été effectuée un processus interne avec des règles a été mis en place Affichage des règles au RI
R1.22 | ## Les risques liés aux addictions: Les outils réglementaires à sa disposition pour prévenir les risques liés aux consommations occasionnelles (alcool, cannabis…) ou aux conduites addictives sont : - Le règlement intérieur, ne pouvant aborder que les points relatifs à l’hygiène et la sécurité et à la discipline (article L. 1321-1 du Code du travail) les interdictions réglementaires de consommation : Pour l’alcool, interdiction d’introduire, de distribuer des boissons alcooliques, ou de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d’ivresse sur le lieu du travail (articles R. 4228-20 et 4228-21 du Code du travail) Pour les stupéfiants (cannabis, cocaïne…), interdiction générale de consommation (article L. 3421-1 du Code de la santé publique) Pour le tabac, interdiction de fumer et de vapoter sur les lieux de travail (articles R. 3511-1 à R. 3511-14 du Code de la santé publique) | Art L. 1321-1 Art. R. 4228-20 et 4228-21 Art L. 1321-1 Art. R. 3511-1 à R. 3511-14 |  |  |  | plan de prévention des addictions des règles ont été écrites concernant les interdictions réglementaires de consommation de drogues et alcool sur le lieu de travail et d’être en état d’ivresse ou sous effets de drogues ou médicaments à effet secondaire similaires. de consommer des stupéfiants (cannabis, cocaïne Affichage dans les lieux de travail. Déchèterie : 1 cas actuellement signalé et suivi. Tolérence zéro et sensibilisation ainsi que des controles sont organisés en cas de suspission.

## Grille Formations
Section | Sujet | Texte consultable sur www.legifrance.gouv.fr | A* NA* | C* NC* PC* | Vérification | Elément de preuve | Eléments de preuve fournis/observés | Action en cas de NC ou PC | Qui | Organisme | Échéance | Avacement | date de réalisation
F1.1 | ## La formation générale à la sécurité dans l’entreprise: «L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice : Des travailleurs qu'il embauche ; Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; Des salariés temporaires et d’entreprise extérieure » ; Tout salarié reprenant une activité après un arrêt de travail d’au moins 21 Jours. «L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs» «Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés» | Art. L4141-1 Art L. 4141-3 du Code du travail Article L. 4154-2 du Code du travail. Art R4121-1 et 2 Art R 4412-38 Art R 4512-6 et 4512-16 |  |  |  | L’accueil nouveau arrivant comprend la formation et sensibilisation sécurité à l’embauche. Des formations pour les salariés sont planifiées dans le plan de formation prévisionnel ; Des recyclages de formation au savoirs maitriser de sécurité sont réalisés tous les 3 ans Une formation sécurité est dispensée aux nouveaux ripeurs et chauffeur. Une période de tutorat est prévue. Un tutorat est fait au niveau du service collecte des bacs mais il n'y a pas de fiche d'accueil nouvel arrivant
F1.2 | ## Accueil des intérimaires EPI : fourniture obligatoire des EPI (sauf si accord) | Art L 1251-23 |  |  |  | Il existe des accords-cadres sur la fourniture des EPI. Les EPI fournis aux intérimaires sont les mêmes que les salariés
F1.3 | ## Accueil des intérimaires formation sécurité: formation pratique et appropriée en matière de sécurité | Art L 4142-1 du code du travail |  |  |  | Accueil sur le site et sur le chantier un test préalable est réalisé par l’ETT. Une formation sécurité est dispensée aux intérimaires. Une période de tutorat est prévue.
F1.4 | ## Accueil des intérimaires visite médicale : visite médicale pour s’assurer l’aptitude au poste | Art R 4624-10 du code du travail |  |  |  | L’ETT réalise cette visite médicale
F1.5 | ## Accueil des intérimaires le jour de l’embauche, accueil sécurité spécifique avec, notamment : indiquer les règles de circulation des véhicules et des engins indiquer les chemins d’accès aux lieux de travail préciser les issues de secours | Art R4141-11 et R4141-12 du code du travail |  |  |  | Accueil sur le site et sur le chantier un test préalable est réalisé par l’ETT
F1.6 | ## Accueil des intérimaires dans les premiers jours de l’embauche, formation sécurité avec, notamment : Enseigner les gestes les plus sûrs Expliquer les modes opératoires habituels de l’entreprise Montrer l’utilisation des équipements de protections collectives Remettre le « paquetage » d’EPI » approprié Fournir les équipements de travail nécessaires et appropriés | Art R 4141-13 à R 4141-12 du code du travail |  |  |  | Procédure d'accueil des intérimaires avec la fourniture des EPI.
F1.7 | ## Accueil des intérimaires mensuel : dans le mois qui suit l’embauche, formation relative aux mesures à prendre en cas d’accident | Art 4141-17 à R 4141-20 du code du travail |  |  |  | Formation des intérimaires après 1 mois
F1.8 | ## Amiante pour personnel exposé au risque d’amiante : lors d’activités susceptibles d’émettre des fibres d’amiante : initiale et recyclage | Art R4412-114 à 139 |  |  |  | Formation amiante. En déchèterie : La manipulation d'amiante est interdite. Une procédure existe avec un prestataire atitré pour gérer cette problématique. Un affichage de produit interdit est présent notament concernant les double vitraux avant 1997.
F1.9 | ## Ascenseurs: pour travailleurs effectuant des travaux de vérification d’entretien, de réparation ou de transformation sur les ascenseurs, les escaliers mécaniques, les trottoirs roulants, …: initiale | Décret 2008-1335 du 15/12/08 |  |  |  | Formation approprié au travail sur les ascenseurs.
F1.10 | ## ATEX : pour employeur, chef établissement, personnel d’encadrement, tout salarié intervenant en zone ATEX : initiale | Art R 4227-49 Arrêté du 08/07/03 Décret 2002-1553 du 24/12/02 |  |  |  | La formation interne ATEX Initial a été effectuée en janvier 2013 Le plan de formation prévisionnel prend en compte cette formation.
F1.11 | ## Bruit : pour salariés exposés à un niveau sonore supérieur ou égal à 80 dB quand la pression acoustique de crête dépasse 135 dB= formation aux risques lié à l’exposition au bruit : initiale | Art R 4436-1 |  |  |  | Le document unique prend en compte le risque lié au bruit du marteau piqueur et des engins de chantier. . des protections moulées sont à disposition du personnel, ils sont renouvelé à chaque fois que nécessaire.
F1.12 | ## Écran de visualisation : Information et formation pour tout personnel travaillant sur un écran de visualisation | Décret du 14/05/91 Art R 4542-16 |  |  |  | Attestations de formation au travail sur écran
F1.13 | ## Équipements sous pression de vapeur : Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du personnel d'exploitation. Elles sont régulièrement mises à jour. | Arrêté du 3 août 2018 |  |  |  | Existence et mise en œuvre de consignes d'exploitation
F1.14 | ## Équipements de travail (machines): pour personnel chargé de la maintenance, de la mise en œuvre et de la conduite des machines= formation à la mise en œuvre et maintenance des équipements de travail-machine : initiale | Art R4323-3et 4 Art R 4323-17 |  |  |  | Sensibilisation à utilisation d’outillage et machine électroportatifs ou fixes.
F1.15 | ## Appareils de levage: pour personnel chargé de la conduit des équipements de travail mobiles automoteurs= formation conduite en sécurité: initiale et actualisation tous les 5 ans pour les chariots, PEMP, grues mobiles, grues auxiliaires et tous les 10 ans pour les engins de chantier | Art R 4323-55 et 56 Arrêté du 02/12/98 Voir recommandations CNAM R 372M, R 377 M, R 383 M, R 386, R 389, R 390 |  |  |  | Des formation CACES ou formation à la conduite sont organisées. A l'heure actuelle, une formation est dispensée en interne pour le service valorisation des déchets mais non respectueuse des recommandations.
F1.16 | ## Échafaudages : pour monteurs et démonteurs d’échafaudage : initiale | Art R 4323-69 et R 4323-3 Recommandation CNAM 408 |  |  |  | Attestations de formation au Montage/Démontage d'échafaudage
F1.17 | ## Équipements de protection individuelle (EPI) : pour tous les salariés devant utiliser un EPI et tout personnel pouvant exercer son activité professionnelle en hauteur = formation à l’utilisation des EPI : avant utilisation | Art R 4323-104 et 106 |  |  |  | Formations ou sensibilisation à l’utilisation des EPI.
F1.18 | ## Habilitation électrique: -pour personnel d’encadrement de travaux électriques ou non électrique dans un environnement électrique -pour personnel utilisant des installations électriques, personnel effectuant des travaux d’ordre non électrique en environnement électrique -pour personnel effectuant des interventions ou des travaux hors tensions sur des installations basse et haute tension -pour personnel réalisant des opérations électriques, même élémentaires, tels que raccordement, remplacement ou réarmement Formation initiale ensuite tous les 3 ans | Décret 88-1056 du 14/11/88 c. du 06/02/89 Art R 4544-9 et 10 Publication UTE C 18-510 Norme NF C 18-510 Décret 2010-1018 du 30/08/10 Décret 2010-1118 du 22/09/10 |  |  |  | Pas de listing des personnes habilitées car pas de besoin réel. Mais 2 personnes dont la Responsable du service déchèterie sont formées niveau BS-BE Manœuvre en cas de besoin d'intervention rapide.
F1.19 | ## Incendie : entrainement à la lutte contre l’incendie : tous les 6 mois | Art R4227-28 Art R 4227-38 et 39 |  |  |  | Registre de sécurité avec les test d'évacuation. Service Déchèterie : Des formations sont organisées.
F1.20 | ## Légionellose pour gestionnaires de réseaux d’air et d’eau de tout type d’établissement : - Tours aéroréfrigérantes (ICPE 2921) - ECS dans ERP : Surveillance température + analyses annuelles + carnet sanitaire + consignes de purge Plan d’entretien préventif, incluant nettoyage et désinfection réguliers, afin de maintenir la concentration de légionelles dans l’eau en deçà de 1 000 UFC/L. | Arrêté du 1er février 2010 |  |  |  | Plan d’entretien/désinfection + actions correctives + maintien < 1 000 UFC/L Relevés des températures Résultats des analyse de légionelles Carnet sanitaire Consignes de purge
F1.21 | ## Manutention des charges : pour travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles de charges= formation manutention manuelle (gestes et postures) : initiale | Art R 4541-8 |  |  |  | Formation Gestes et Postures
F1.22 | ## Radioprotection : -pour personne compétente en radioprotection : initiale puis tous les 5 ans -pour travailleurs susceptibles d’intervenir en zone surveillée, contrôlée ou d’être exposés à des rayonnements naturels significatifs : au moins 1X tous les 3 ans | Art R 4451-103 à 109 Art R 4451-47 à 50 Arrêté du 26/10 modifié par Arrêté du 13/01/06 et par Arrêté du 21/12/07 |  |  |  | Formation à la radioprotection
F1.23 | ## Risque chimique : Pour travailleurs manipulant des produits dangereux et salariés d’entreprise d’entreprises extérieures ayant à intervenir dans des usines chimiques, pétrochimiques, raffineries : initiale et renouvellement (lors de changement de poste ou de technique) voir aussi particularités pour entreprises extérieures ayant à intervenir dans des usines chimiques, pétrochimiques | Décret 2003-1254 du 23/12/03 Art R 4412-38 Art R 4412-87 Art R 4425-1 à 5 |  |  |  | Formation à la prévention des risques chimiques.
F1.24 | ## Risque routier : pour employeur, chef établissement personnel d’encadrement, salarié | Art L 411-1 et 2 |  |  |  | Le personnel est sensibilisé régulièrement lors des réunions de sensibilisation aux risques routiers, un affichage accompagne cette action
F1.25 | ## Sauveteur secouriste (SST) : pour personnel volontaire à la fonction de sauveteur secouriste du travail, des établissements ou chantier où sont effectués des travaux dangereux et pour personnel titulaire d’un certificat de sauveteur secouriste : initiale et recyclage tous les 2 ans | Art R 4224-15 Art R 4141-17 Circulaire 53/2007 |  |  |  | Formation recyclage SST
F1.26 | ## Transport de matières dangereuses : pour tout personnel ayant à assurer un transport de matière dangereuse : initiale | Arrêté du 01/06/01 Arrêté du 29/05/09 |  |  |  | Formation ADR
F1.27 | ## Vibrations : pour tout personnel confronté à des vibrations répétées= formation aux risques liés à l’exposition aux vibrations : initiale | Art R 4447-1 |  |  |  | Etude d’exposition aux vibration pour le personnel de chantier
F1.28 | ## Passeport de Prévention: depuis le 1er septembre 2025, chaque formation en santé et sécurité au travail doit être déclarée dans le Passeport de Prévention géré par la Caisse des Dépôts. | décret n°2022-1712 et décret n°2025-748 |  |  |  | Vérification de l'enregistrement des formation auprès des OF. Enregistrement des formation réalisées en interne.

## Grille Vérification Périodique
Section | Sujet | Texte consultable sur www.legifrance.gouv.fr | A* NA* | C* NC* PC* | Vérification | Elément de preuve | Eléments de preuve fournis/observés | Action en cas de NC ou PC | Qui | Organisme | Échéance | Avancement | date de réalisation
VP1.1 | ## Aération et assainissement locaux à pollution non spécifique : tous les 12 mois | R. 4212-1 à R. 4212-7 R.4222-20 |  |  |  | Registre de Sécurité
VP1.2 | ## Aération et assainissement locaux à pollution spécifique installations sans système de recyclage de l’air : tous les 12 mois | R. 4212-1 à R. 4212-7 R.4222-20 |  |  |  | Registre de Sécurité
VP1.3 | ## Aération et assainissement locaux à pollution spécifique installations avec système de recyclage de l’air : tous les 6 mois | R. 4212-1 à R. 4212-7 R.4222-20 |  |  |  | Registre de Sécurité
VP1.4 | ## Ambiance de travail moyens et dispositifs de signalisation sur les lieux de travail : tous les 6 mois | Arrêté du 04/11/93 |  |  |  | Présence d'une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée. (panneau, couleur, signal lumineux ou acoustique).
VP1.5 | ## Ambiance de travail Exposition au risque chimique (polluants à valeurs limites contraignantes et CMR (cat 1 et 2) : à l’issue d’une évaluation des risques chimiques, prélèvement, campagnes de mesures, diagnostic, respect VLEP : tous les ans. | Art R 4412-27 à 31 Art R 4412-59 à 164 Arrêté du 15/12/09 Circ. DTG 2010/03 du 13/04/10 |  |  |  | Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
VP1.6 | ## Ambiance de travail Bruit : mesurage dans les locaux de travail pour un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB ©. En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous les cinq ans | Décret 2006-892 du 19/07/06 Arrêté du 19/07/06 Art R 4431-1 à 4433-7 |  |  |  | Les résultats de l'évaluation des niveaux de bruit et du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
VP1.7 | ## Vibrations aux postes de travail : L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. | Décret 2005-746 du 04/07/05 Arrêté du 06/07/05 Art R 4444-1 à 7 |  |  |  | Les résultats de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans
VP1.8 | ## Niveaux d’éclairement : mesure : à la mise en service et suite travaux avec périodicité à définir par l’employeur. L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel . Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité social et économique. | Art. R4223-11 |  |  |  | Document relatif aux règles d'entretien consignées et communiqué aux membres du comité social et économique.
VP1.9 | ## Amiante évaluation de l’état de conservation de l’amiante présente dans les bâtiments : tous les 3 ans ou en cas de modification | Art R1334-16 et 17 et 18 |  |  |  | Résultat de l'évaluation de l'état de conservation de l'amiante.
VP1.10 | ## Amiante mise à jour du Dossier Technique Amiante (DTA) : lors de toute action liée à l’amiante tous les 3 ans ou selon l’état de conservation | Art R 1334-22 et 25 |  |  |  | Dossier Technique Amiante (DTA) existant et à jour
VP1.11 | ## Appareils de levage appareils mus mécaniquement et installés à demeure (ponts roulants, trémies, portiques, … : tous les 12 mois |  |  |  |  | Vérification périodique respectée.
VP1.12 | ## Appareils de levage appareils mus à bras : tous les 12 mois | Arrêté du 01/03/04 R 4323-22 à 28 |  |  |  | Vérification périodique respectée
VP1.13 | ## Appareils de levage chariots de manutention à conducteur porté : tous les 6 mois | Arrêté du 01/03/04 R 4323-22 à 28 |  |  |  | Vérification périodique respectée
VP1.14 | ## Appareils de levage appareils mobiles (grues mobiles, grues auxiliaires sur véhicules : tous les 6 mois | Arrêté du 01/03/04 R 4323-22 à 28 |  |  |  | Vérification périodique respectée
VP1.15 | ## Appareils de levage ponts élévateurs de véhicules : tous les 12 mois | Arrêté du 01/03/04 R 4323-22 à 28 |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.16 | ## Appareils de levage organes de suspension de ponts élévateurs de véhicules : tous les 3 mois | Arrêté du 01/03/04 R 4323-22 à 28 |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.17 | ## Appareils de levage autres : tous les 12 mois | Arrêté du 01/03/04 R 4323-22 à 28 |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.18 | ## Appareils de levage chaînes, crochets et câbles d’ascenseurs et monte-charge : tous les 6 moi | Arrêté du 01/03/04 R 4323-22 à 28 |  |  |  | Vérification périodique respectée (dossier de vérification périodique)
VP1.19 | ## Tous les appareils de pression à gaz mobile visite : tous les 12 mois | Arrêté du 15/03/00 modifié |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.20 | ## Appareils de pression à gaz fixe : vérification tous les 3 ans | Arrêté du 15/03/00 modifié |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.21 | ## Appareils de pression à gaz mobile : vérification et ré épreuve : tous les 5 ans | Arrêté du 15/03/00 modifié |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.22 | ## Appareils de pression à gaz fixe vérification et ré épreuve : tous les 10 ans | Arrêté du 15/03/00 modifié |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.23 | ## Appareils de pression à gaz tuyauteries : inspections périodiques des tuyauteries définie dans le programme de contrôle établi par l’exploitant | Arrêté du 15/03/00 modifié |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.24 | ## Appareils de pression de vapeur générateurs de vapeurs, ... : appareils à couvercle amovible à fermeture rapide, récipients à pression de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée dont la pression de dernière épreuve est <à PE initiale : tous les 18 mois | Arrêté du 15/03/00 modifié |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.25 | ## Appareils de pression de vapeur autres récipients sous pression : tous les 40 mois | Arrêté du 15/03/00 modifié |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.26 | ## Appareils de pression de vapeur requalification des générateur, récipients, appareils à couvercle amovible à fermeture rapide : tous les 10 ans | Arrêté du 15/03/00 modifié |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.27 | ## Appareils de pression de vapeur inspection périodique des tuyauteries : définie dans le programme de contrôle établi par l’exploitant | Arrêté du 15/03/00 modifié |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.28 | ## Ascenseurs- monte charges contrôle technique : tous les 5 ans et vérification tous les 1 an | Décret 2004-944 du 09/09/04 Art 4224-17 Art 4223-23 Arrêté du 29/12/10 |  |  |  | Registre de contrôle
VP1.29 | ## Atmosphère explosive zonage, adéquation : mise à jour lors modifications | Décret 2002-1554 du 24/12/02 Décret 2002-1553 du 24/12/02 Arrêté du 08/07/03 Arrêté du 28/07/03 Art R 4227-42 à 54 |  |  |  | Affichage de zone ATEX et interdictions associées dans l’aire de stockage et distribution de carburant.
VP1.30 | ## Document unique : mise à jour : tous les ans mais aussi en cas d’apparition de nouveaux risques et après décision d’aménagement modifiant les conditions de sécurité des travailleurs | Décret 2001-1016 du 05/11/01 Art R 4121-1 à 4 |  |  |  | Document existant et à jour.
VP1.31 | ## Dossiers médicaux : 50 ans par les services de santé du travail |  |  |  |  | Dossiers médicaux des salariés sont conservés et classés dans le bureau RH
VP1.32 | ## Échafaudages en service examen de l’état de conservation visuel : tous les jours | Arrêté du 21 décembre 2004 en complément du décret du 1ier septembre 2004 |  |  |  | Registre des vérifications.
VP1.33 | ## Échafaudages en service examen approfondi de l’état de conservation : tous les 3 mois | Arrêté du 21 décembre 2004 en complément du décret du 1ier septembre 2004 |  |  |  | Registre des vérifications.
VP1.34 | ## Échafaudages avant mise ou remise en service : examen d’adéquation, de montage et d’installation: systématique | Arrêté du 21 décembre 2004 en complément du décret du 1ier septembre 2004 |  |  |  | Registre des vérifications.
VP1.35 | ## Échelles : tous les ans | Art R 4323-81 |  |  |  | Les échelles sont vérifiées tous les ans par le chef d’atelier, consigné dans le registre des vérifications.
VP1.36 | ## Éclairage de sécurité vérification de l’alimentation et du maintien en conformité : tous les 12 mois | Arrêté du 04/11/93 |  |  |  | Vérification annuelle lors de la vérification des installations électriques.
VP1.37 | ## Éclairage de sécurité vérification visuelle des signaux lumineux de balisage : tous les 6 mois | Arrêté du 04/11/93 |  |  |  | L’éclairage de chantier, gyrophare, et de signalisation est vérifié pendant la préparation du chantier par le chef d’atelier.
VP1.38 | ## Équipements de protection individuelle (EPI) (système de protection individuelle contre les chutes de hauteur, ... : harnais de sécurité, appareils de protection respiratoire, gilets de sauvetage, …) : tous les 12 mois | Art R4323-99 à 103 Arrêté du 19/03/93 |  |  |  | Existence d'un registre des EPI
VP1.39 | ## Évaluation du risque chimique pour toute activité exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux (y compris solvants,... : poussières de bois, fumées de soudage, … : initialement et en cas de modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs | Art R 4412-1 à R 4412-10 Art R 4412-59 à R 4412-65 Circ. DRT n°12 du 24/05/06 |  |  |  | Les risques chimiques sont inclus dans le document unique. Un affichage adéquat est disponible dans les zones de stockage des produits chimiques.
VP1.40 | ## Extincteurs (moyens de secours et lutte contre l’incendie : Tous les 3 mois : vérification de la présence, de l’accessibilité et bon état externe Tous les 6 mois sinon une fois par an : vérification prévue par constructeur Tous les ans : vérification par personne agréé CNPP avec compte rendu | Art 4224-17 et Art R4227-39 Recommandations APSAD |  |  |  | Les extincteurs sont vérifiés tous les ans, la vérification est consignée dans le registre de sécurité.
VP1.41 | ## Incendie dispositifs de désenfumage : à la mise en service et tous les 6 mois | Art R 4227-39 Arrêté du 04/11/93 |  |  |  | Registre de sécurité
VP1.42 | ## Incendie signaux de sécurité, lumineux et acoustiques : à la mise en service et tous les 6 mois | Art 4227-39 Arrêté du 05/08/92 |  |  |  | Installation d’alarme d’incendie est vérifié lors des exercices d’évacuation et des installations électriques. Le registre de sécurité.
VP1.43 | ## Installations électriques : tous les ans mais la périodicité peut être portée à 2 ans, si le rapport précédent ne présente aucune observation ou si avant l’échéance, le chef d’établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de vérification. L’inspecteur du travail doit être tenu informé de cette procédure par lettre recommandée. | Décret du 14/11/88 Arrêté du 10/10/00 Art R 4226-16 à R4226-18 |  |  |  | L’installation électriques est vérifiée annuellement. Le rapport est disponible.
VP1.44 | ## Installations consommant de l’énergie thermique composée : (bon fonctionnement des appareils de mesures, contrôle des installations, rendement des chaudières, pollution atmosphérique) d’une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est > ou= à 1 MW : tous les 3 ans d’une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est comprise entre 400 kW et 1 MW : tous les 2 ans | Art R 224-20 à 30 et art R 224-31 à 41 du code de l’environnement Décret 2009-649 du 09/06/09 Arrêté du 02/10/09 |  |  |  | L'exploitant de la chaudière conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée de 5 ans minimale.
VP1.45 | ## Systèmes d’automatisation et de contrôle (BACS / GTB): Systèmes concernés : chauffage, climatisation, ventilation, Eau Chaude Sanitaire, éclairage intégré, production Vérification des installations selon puissance nominale : > 290 kW : obligation en vigueur dès le 1ᵉʳ janvier 2025. 70–290 kW : échéance fixée au 1ᵉʳ janvier 2027. Inspection exigée : Première inspection dans les 2 ans suivant installation ou remplacement, puis tous les 2 à 5 ans. L’inspection doit inclure vérification documentaire, suivi énergétique, performance, alertes de dérive, recommandations, etc. | R. 175-1 à R. 175-5-1 du Code Construction Habitation |  |  |  | Rapport d’inspection doit inclure les vérifications documentaires, l’évaluation des exigences en vigueur, et des recommandations claires pour optimiser l’installation ou envisager son remplacement
VP1.46 | ## Installations consommant de l’énergie thermique : Vérifications périodiques des installations thermiques (chaudières & systèmes thermodynamiques) Champ d’application : Chaudières alimentées par combustible solide, liquide ou gazeux, dont la puissance nominale cumulée est comprise entre 400 kW et 20 MW. Vérification tous les 2 ou 3 ans par un organisme accrédité selon la norme ISO 17020. Systèmes thermodynamiques (chauffage ou refroidissement de bâtiments) ou systèmes de ventilation combinés à chauffage de puissance nominale utile supérieure à 70 kW. Tous les 5 ans, ou tous les 10 ans si l’entité est couverte par une certification ISO 50001. | L.224-1 R.224-21 à R.224-45-9 |  |  |  | Un rapport de vérification et une attestation d’entretien doit être conservée par le commanditaire pendant 5 ans.
VP1.47 | ## Machines presses, massicots, compacteurs, bennes à ordures ménagères- machines à cylindres : tous les 3 mois | Art 4323-23 Arrêté du 05/03/93 R. 233-11 |  |  |  | Résultat des vérifications générales périodiques consigné sur le registre de sécurité
VP1.48 | ## Machines Vérification des machines, centrifugeuses, machines mobiles d’extraction, ... : de terrassement, d’excavation ou de forage du sol : tous les 12 mois | Art 4323-23 Arrêté du 05/03/93 R. 233-11 |  |  |  | Résultat des vérifications générales périodiques consigné sur le registre de sécurité
VP1.49 | ## Portes et portails automatiques ou semis automatiques : tous les 6 mois | Art R 4224-12 et 13 Arrêté du 21/12/93 |  |  |  | vérifié tous les 6 mois et consignés sur registre

## Eau potable
Section | Sujet | Texte consultable sur www.legifrance.gouv.fr | A* NA* | C* NC* | Vérification | Eléments de preuve attendus | Eléments de preuve fournis/observés | Action en cas de NC | Qui | Organisme | Échéance
E1.1 | ## Information des usagers sur la qualité de l'eau: | Code de la santé publique : R1321-23, R1321-24 | A | C | S | Rapports annuels sur la qualité de l’eau, affichage public, site internet | Rapport annuels sur la qualité de l'eau et l'affichage au public. | A vérifier avec le service communication
E1.2 | ## Traitement des réclamations des usagers: | Code de la consommation : L121-1 et suivants |  |  |  | Registre des réclamations, procédures de traitement, délais de réponse
E1.3 | ## Communication sur les incidents (alerte sanitaire): | Code de la santé publique : L1321-4 | A | C | S | Plan de communication, alertes envoyées, rapports aux autorités | Plan de communication géré par le service communication
E1.4 | ## Contrôle sanitaire de l’eau (ARS): | Code de la santé publique : L1321-5, R1321-15 | A | C | S | Rapports ARS, résultats d'analyses, courriers officiels | Controles sanitaires ARS conformes.
E1.5 | ## Surveillance des installations (maintenance): | Code de la santé publique : R1321-26 |  |  |  | Registres de maintenance, contrats de maintenance préventive
E1.6 | ## Gestion du risque légionellose: | Code de la santé publique : R1321-30 | NA |  |  | Plans de contrôle, résultats d’analyses, rapports de vérification
E1.7 | ## Contrôles de qualité de l’eau (analyses microbiologiques et chimiques): | Code de la santé publique : L1321-3, R1321-20 |  |  |  | Résultats de laboratoire, contrats avec laboratoires agréés
E1.8 | ## Respect des normes de potabilité: | Code de la santé publique : R1321-1 à R1321-5 | A | C | S | Tableaux de suivi qualité, rapports de conformité annuels | Laboratoire d'analyse dédié en plus des controles de l'ARS (Agence Régional de Santé)
E1.9 | ## Gestion des produits de traitement de l’eau (chlore, etc.): | Code de la santé publique : R1321-46 | A | C | S | Registres d’achat et de consommation des produits chimiques, fiches de sécurité | Etablissement classé ICPE avec des visites tous les 3 mois notament au niveau du stockage du chlore. Visite tous les 6 mois pour la sécurité du personnel.
E1.10 | ## Mise en place d’un règlement de service: | Code général des collectivités territoriales : L2224-12 | A | C | S | Règlement affiché et accessible aux usagers, validation par la collectivité | Le règlement de service est envoyé au usagés.
E1.11 | ## Rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS): | Code général des collectivités territoriales : D2224-5 | A | C | S | Rapport annuel publié, transmission au préfet | Brochure envoyée aux usagers.
E1.12 | ## Respect des obligations contractuelles (délégation de service): | Code général des collectivités territoriales : L1411-3 | A | C | S | Contrats de DSP, rapports de suivi, comptes rendus d’activité
E1.13 | ## Formation sécurité des salariés: | Code du travail : L4141-1 à L4141-4 |  |  |  | Registres de formation, attestations de formation (risques chimiques, EPI, espaces confinés)
E1.14 | ## Équipements de Protection Individuelle (EPI): | Code du travail : R4321-1, R4323-95 | A | C | S | Inventaire EPI, fiches de distribution, rapports de vérification des équipements |  | Les gants pourraient être individuels.
E1.15 | ## Gestion des risques chimiques: | Code du travail : R4412-1 à R4412-160 |  |  |  | Inventaire des produits chimiques, Fiches de Données de Sécurité (FDS), procédures de manipulation
E1.16 | ## Gestion des risques biologiques: | Code du travail : R4421-1 et suivants |  |  |  | Évaluation des risques biologiques, consignes de protection, recommandations médicales
E1.17 | ## Sécurité des installations et signalétique: | Code du travail : R4224-1 et suivants |  |  |  | Panneaux de signalisation, plans de prévention, consignes de sécurité affichées
E1.18 | ## Suivi médical des salariés: | Code du travail : L4624-1 et suivants | A | C |  | Fiches d'exposition, rapports du médecin du travail, dossiers de suivi médical

## Action environnementale
Section | Sujet | Texte consultable sur www.legifrance.gouv.fr | A* NA* | C* NC* PC* | Vérification | Elément de preuve * à vérifier sur site | Eléments de preuve fournis/observés | Action en cas de NC | Qui | Organisation | Échéance
AE1.1 | ## Gestion des eaux pluviales et prévention de la pollution: | Code de l'environnement : L2224-10 et L214-1 | A | C |  | Des rapport d'intervention et de pollution sont réalisés.
AE1.2 | ## Entretien des réseaux pluviaux: | Code de l'environnement : R2224-8 | A | NC | D | Registres d’entretien, contrats de maintenance, rapports d’inspection
AE1.3 | ## Gestion des rejets pluviaux dans le milieu naturel: | Code de l'environnement : L216-6 | A | PC | S | Les réseaux eau usées et pluviales sont séparés. Mais pas de contrôle qualité des eaux pluviales ou rapports d'analyses
AE1.4 | ## Mise en œuvre de la politique environnementale: | Code de l'environnement : L110-1 | A | NC | S | Plan d’action environnemental, audits internes, bilan annuel environnement
AE1.5 | ## Suivi des indicateurs environnementaux: | Code de l'environnement : L541-1 et L541-2 | A | NC | S | Tableaux de bord, rapports environnementaux, indicateurs de pollution
AE1.6 | ## Communication et sensibilisation: | Code de l'environnement : L125-1 | A | C |  | Actions de sensibilisation (campagnes, ateliers), supports pédagogiques. Elaboration d'un macaron d'information et sensibilisation.
AE1.7 | ## Respect des normes relatives aux zones inondables: | Code de l'environnement : L562-1 | NA |  |  | Documents d'urbanisme, plans de prévention des risques d’inondation (PPRI)
AE1.8 | ## Contrôle des déversements dans le réseau pluvial: | Code de l'environnement : L216-6 et L221-1 | A | NC | D | Rapports de contrôles, autorisations de déversement, analyses d’eau
AE1.9 | ## Entretien des bassins de rétention: | Code de l'environnement : R2224-7 | A | NC | D | Registres d’entretien, contrats de nettoyage et de curage
AE1.10 | ## Formation sécurité des agents intervenant sur les réseaux pluviaux: | Code du travail : L4141-1 à L4141-4 | A | C | S | Attestations de formation, planning de formation sécurité, registre d’accueil. Formation CATEC des agents.
AE1.11 | ## Équipements de Protection Individuelle (EPI) pour interventions: | Code du travail : R4321-1, R4323-95 | A | PC | S | Absence d'inventaire EPI, fiches de distribution, rapports de vérification des EPI. Les EPI CATEC sont controlés avant et après uage. Les EPI sont distribués par le chef d'équipe, un registre existe mais non nomminatif.

## Valorisation déchets
Section | Sujet | Texte consultable sur www.legifrance.gouv.fr | A* NA* | C* NC* | Vérification | Elément de preuve * à vérifier sur site | Eléments de preuve fournis/observés | Action en cas de NC | Qui | Organisme | Échéance
VD1.1 | ## Tri des déchets à la source: | Code de l'environnement : L541-21-2, R541-48 |  |  |  | Présence de bacs de tri distincts, contrats collecteur, photos, affichages conformes aux attentes.
VD1.2 | ## Valorisation des déchets recyclables: | Code de l'environnement : L541-1, L541-2 |  |  |  | Bordereaux de suivi, contrats filières de recyclage agréées. Relevés mensuels et annuels.
VD1.3 | ## Tri des biodéchets: | Code de l'environnement : L541-21-1 |  |  |  | Preuves de collecte séparée ou compostage, factures prestataire.
VD1.4 | ## Tri des déchets d’emballages: | Code de l'environnement : L541-21-5 |  |  |  | Bacs/containers dédiés, bordereaux collecteur.
VD1.5 | ## Collecte sélective des papiers et cartons: | Code de l'environnement : L541-21-2 |  |  |  | Contrats de collecte papier, bordereaux de suivi Mensuel.
VD1.6 | ## Gestion des déchets dangereux: | Code de l'environnement : R541-42 à R541-48 |  |  |  | Bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSD), registre obligatoire suivi sur Trackdéchets.
VD1.7 | ## Traçabilité des huiles usagées: | Code de l'environnement : R543-3 |  |  |  | Registres de collecte et contrats avec prestataires agréés
VD1.8 | ## Stockage temporaire des déchets: | Code de l'environnement : L541-2, R541-8 |  |  |  | Zones identifiées et conformes aux normes, signalétiques
VD1.9 | ## Transport des déchets: | Code de l'environnement : R541-50 |  |  |  | Contrats avec transporteurs agréés, preuves de conformité véhicules
VD1.10 | ## Déclaration des flux de déchets: | Code de l'environnement : L541-7 |  |  |  | Bordereaux de déclaration annuelle des volumes et types de déchets
VD1.13 | ## Port des EPI (gants, chaussures, masques): | Code du travail : R4321-1, R4323-95 |  |  |  | Liste des EPI fournis, fiches de distribution, consignes. Les EPI sont disponible au magasin du service Collecte.
VD1.14 | ## Gestion des produits chimiques: | Code du travail : R4412-1, R4412-2 |  |  |  | Fiches de données de sécurité (FDS), inventaires produits.
VD1.15 | ## Signalétique des zones de tri et danger: | Code du travail : R4224-23 |  |  |  | Panneaux de sécurité visibles et conformes aux normes
VD1.16 | ## Information sur le tri auprès des salariés: | Code de l'environnement : L541-10-1 |  |  |  | Affiches, notes de service, preuves de communication interne
VD1.17 | ## Ambassadeurs du tri: | Bonnes pratiques locales (non obligatoire) |  |  |  | Planning de sensibilisation, compte-rendu d'actions
VD1.18 | ## Suivi des indicateurs de performance (recyclage): | Code de l'environnement : L541-1 |  |  |  | Tableaux de suivi, rapports annuels de tri
VD1.19 | ## Respect des filières REP (Responsabilité Élargie Producteur): | Code de l'environnement : L541-10-2 |  |  |  | Contrats ou adhésions aux éco-organismes agréés comme Cyclévia.
VD1.20 | ## Respect des quotas de recyclage: | Code de l'environnement : L541-1 et suivants |  |  |  | Rapports de taux de recyclage transmis aux autorités